Условия проживания населения являются важнейшими факторами, влияющими на формирование здоровья. Одним из направлений в создании благоприятной среды обитания человека является обеспечение его доброкачественной питьевой водой. Практически все населенные пункты  Могилевского района имеют источники нецентрализованного водоснабжения (шахтные  и трубчатые колодцы)  - около 1100, кроме того более чем в 80 населенных пунктах шахтные колодцы являются единственным источником водоснабжения. В связи с этим в работе Могилевского зонального ЦГЭ особое внимание уделяется надзору за  обеспечением сельского  населения  доброкачественной питьевой водой.  В текущем году продолжается мониторинг за качеством воды в источниках     нецентрализованного водоснабжения. С начала года уже  обследовано 120 колодцев. Качество воды по бактериологическим показателям во всех обследованных колодцах соответствовало гигиеническим нормативам. Вместе с тем имеется определенная проблема в части количественного содержания в воде нитратов в отдельных колодцах.

Колебания в содержании нитратов в зависимости от поры года и погодных условий  подтвердили, что на данный показатель в значительной мере в ряде случаев влияет неудовлетворительное санитарно-техническое состояние колодцев. В связи с этим по заявкам сельских Советов бригадой МУКП «Жилкомхоз» проводятся ремонтные работы колодцев с проведением чистки и дезинфекции.