| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |  | МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |

П.1. Выявленные нарушения- 17:

- Строительное управление - ТЭЦ-2  филиал ОАО «Белэнергострой» - территория предприятия захламлена  строительными отходами, бытовым мусором, в районе  производственных мастерских местами организованы свалки отходов, не упорядочено складирование металлических конструкций, узлов, деталей строительных материалов – хранятся в беспорядке по всей территории; не выделено место сбора и временного хранения мусора на специально оборудованной и огражденной площадке, контейнера переполнены мусором, не окрашены, отсутствуют крышки.

-ОАО «Промжилстрой»-на территории предприятия не упорядочено складирование материалов, конструкций, не полностью ликвидированы стихийные свалки строительного мусора (заросли сорняками). Не полностью проведена замена оконных проемов с остеклением (стекла грязные, пыльные). Необходим косметический ремонт фасада производственного корпуса..

- Стройплощадка «Православный Храм по ул.Габровская» -     территория стройплощадки ограждена, но не содержится в чистоте и порядке.

- УЧПП «Техцентр по СОГМ- несвоевременно проводится покос сорной растительности.

- КНС №5 МГКУП «Горводоканал»- несвоевременно проводится покос сорной растительности.

- ООО «Каскад»- несвоевременно проводится покос сорной растительности.

- ООО «Белавтодом»- несвоевременно проводится покос сорной растительности.

-  автостоянка ИП Ильюшенко О.Л.- несвоевременно проводится покос сорной растительности.

- ОДО «Стрим»-   несвоевременно проводится покос сорной растительности.

-  ЖЭУ-4 –надворный туалет по ул. Аллейная, 11 содержится в неудовлетворительном состоянии: территория вокруг выгребной ямы залита хозяйственно-фекальными водами, уборка проведена некачественно- на полу окурки, грязь, на выгребной яме отсутствует решетка, яма переполнена.

-ФАП д. Черемушки- требуется ремонт отмостки здания.

- Ф-л №1 УЗ «МДП»- отсутствуют скамейки при входе; требуется ремонт крыльца; отсутствует пандус с поручнями для передвижения инвалидов колясочников.

-УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» ул. Павлова, 2 А -

отслаивается краска и штукатурка с фасада лечебного корпуса диспансера;

имеются дефекты асфальтового покрытия подъездных путей (выбоины, ямы).

- ФАП ст. Буйничи-не организован сбор отходов групп А и Б в соответствии с требованиями санитарных правил и норм                                                                             2.1.7.14-20-2005 «Правила обращения с медицинскими отходами».

-ФАП д. Буйничи не установлены ворота.

- о\л «Зарница» ОАО «Могилевтранс» - неудовлетворительное содержание территории

- о\л «радуга» РУП «Завод «Лифтмаш»- неудовлетворительное содержание территории

П.2. Подготовлены предписания в адрес 13:

-  директора строительного управления  ТЭЦ-2  филиал ОАО «Белэнергострой»

Гуревича Ю.Т.

-  директора ОАО «Промжилстрой» Болденко Л.К.

- директора СУ-53 ОАО «Лавсанстрой» Демиденко В.А.

- директора УЧПП «Техцентр по СОГМ Кураленко П.И.

- директора МГКУП «Горводоканал» Тимошенко В.Д.

- директору ООО «Каскад»- Кацман В.Л.

- директора автостоянки ООО «Белавтодом» Мартинкевичу И.В.

- ИП Ильюшенко О.Л.

-  директору ОДО «Стрим» Радкевич С.А.

-   зав.филиалом поликлиники № 5 УЗ «Могилевская поликлиника № 8»

-  зав.филиалом № 1 УЗ «МДП»

-  главного врача УЗ «Могилевский областной онкодиспансер»

-  главного врача УЗ «Могилевская поликлиника № 11»

П.3. Оштрафованы 2:

-  мастер ЖЭУ-4  Габрусева Т.П.

- зам.начальника по АХЧ о\л «Зарница» ОАО «Могилевтранс»-Доморацкий            В.Н.

Уведомления, оставленные частным домовладельцам 45:

Не скошена сорная растительность:

ул. Б. Чаусская, 4А, 20, 26, 28\12, 30, 45, 65, ул.Шевченко, 2, 3, 5А, 7\38, 12, 13, 16А, 18, 26А, 27, 29, 31, 34,  ул. Серафимовича, 6,8,9А 10, 11, 14, 15 ,    ул. Парковая, 20; ул. Пригородная, 7, 8, 22;  ул. Витебская, 22, 23/23; пер. Горловский, 30; ул. Ярославская, 47; Гомельское шоссе, 22, 155, 123.

Территория загрязнена бытовым мусором: Гомельское шоссе, 53А.

Складируются дрова: Гомельское шоссе, 67.

Заброшенные дома: ул. Боровская, 14; ул. Парковая, 18-1,БЧаусская,30,ул. Серафимовича,8

ул. Б.Чаусская,28\12 : сбор и складирование металлолома во дворе.

П.4. Достигнутые результаты в решении вопросов по устранению ранее выявленных недостатков:

УЧПП «Техцентр по СОГМ , КНС №5 МГКУП «Горводоканал», ООО «Каскад»- скошена сорная растительность.

ОАО «Могилевтехмонтаж», СРУП «Могилевский ДСК», ОАО «Ласанстрой», ОАО «Стройтрест № 12», ПРУП «Могилевский завод СЖБ-7», ОАО «Бобруйский завод КПД» : проведены текущие уборки в санитарно-бытовых помещениях на стройплощадках  и производственных базах с применением моющих и дез. средств, начаты работы по благоустройству территорий предприятий и строительных объектов - проведены уборки на территориях стройплощадок, производственных баз, упорядочено хранение металлоконструкций, ведется ремонт дорог, ведутся работы по оборудованию площадок по очистке колес при въезде и выезде автотранспорта на территории стройплощадок; установлены контейнера для сбора и хранения бытовых отходов на территориях стройплощадок.

Главный     врач                                                                                        В.К.Шуляк

Моргунова  322496