УТВЕРЖДЕНО

Постановление заместителя

Министра-Главного

государственного санитарного

врача Республики Беларусь

2015 №

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

________________________________________________________________________________наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №_____
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за устройством, оборудованием и содержанием гостиниц и других средств размещения

| Дата начала заполнения |  |  |  |  | Дата завершения заполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |   ч |   мин. |   число |   месяц |     год |   ч |   мин. |
|  |  |  | время |  |  |  |  | время |  |

| Дата направления |  |  |
| --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  (плановой  или внеплановой )

для использования при планировании проверок 

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер платильщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта____________________________________

________________________________________________________________

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________________________________________________________________________________

Место осуществления деятельности __________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________________________________________________________________________________

Форма собственности _______________________________

Общая численность работающих _____, в том числе женщин ______

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта ____________________________

_______________________________________________________________________________

Перечень требований предъявляемых к проверяемому субъекту <*>:

| № | Формулировка требования, предъявляемого к проверенному субъекту (далее – требование | Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающие требования | Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований |  |  |  |  | Примечание (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не требуется | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приемка в эксплуатацию средств размещения проведена на основании заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор | П.4 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию средств размещения осуществлено в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ | П.10 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проектная документация на капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе модернизацию, при которых осуществляются расширение или увеличение мощности, а также изменение целевого назначения согласована с выдачей заключения | П.11 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Архитектурно-планировочная организация участка отвечает принципам функционального зонирования, рационального размещения зданий, сооружений и элементов благоустройства | П.12 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 5. | На земельном участке предусмотрено выделение следующих функциональных зон (за исключением гостиниц, домов охотника и (или) рыболова, кемпингов): проживания, административно-общественная, ландшафтно-рекреационная, физкультурно-оздоровительная, коммунально-хозяйственная | П.13 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Территория благоустроена, содержится в чистоте | П.16 [ 1 ], [ 2 ] |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подъездные пути, тротуары имеют ровное, сплошное твердое покрытие без выбоин и иных дефектов | П.17 [ 1 ], [ 2 ] |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Водостоки (канавы), системы дождевого водоотведения и поверхностного ливневого водосбора, тротуары и пешеходные зоны, крыльцо и ступеньки помещений и сооружений, контейнерные площадки для сбора твердых отходов, емкости для сбора твердых отходов соответствуют Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110 | П.18 [ 1 ], [ 2 ] |  |  |  |  |  |  |
| 9. | На стоянке для караванинга обеспечено подключение к электросети, оборудовано искусственное освещение, место заправки чистой водой, место для общих санитарных узлов (туалет, душ), место слива биотуалетов, отработанной воды, контейнеров для сбора твердых отходов | П.19 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Системы централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, отопления, мусороудаления, вентиляции и искусственного освещения соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов | П.20 [ 1 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ] |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечена возможность свободного передвижения и оптимальные условия проживания инвалидов и физически ослабленных лиц | П.22 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 12. | При размещении, в части здания другого назначения, имеется отдельный вход и самостоятельный подъезд к обслуживающей группе помещений | П.23 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Параметры микроклимата в помещениях для проживания в отопительный период составляют: температура воздуха +18 – +24°С, относительная влажность не более 60% | П.25 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Все номера и общественные помещения имеют естественное и искусственное освещение | П.26 [ 1 ], [ 7 ] |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Питьевая вода соответствует Санитарным нормам и правилам, устанавливающим гигиенические требования к качеству питьевой воды | П.27 [ 1 ]; [ 4 ] |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Оборудован резервный источник горячего водоснабжения | П.28 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 17. | При отсутствии санитарного узла в номерах оборудован туалет общего пользования, при отсутствии ванны или душа в номерах оборудована ванная или душевая комната общего пользования из расчёта 1 туалет общего пользования на 10 человек, проживающих в номерах без туалета, но не менее двух на этаже | П.29 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Разработана, утверждена и выполняется программа производственного контроля | П.30 [ 1 ]; [ 10 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | При входе установлены урны для мусора и приспособления для очистки обуви | П.31 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Полы в коридорах и холлах покрыты материалами, поглощающими звуки | П.32 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Номера, шкафы, туалеты, ванные или душевые комнаты средств размещения укомплектованы согласно присвоенной категории | П.33 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мебель имеет покрытие, выполненное из материалов, обеспечивающих ее легкую очистку; мебель и оборудование не имеет дефектов; матрацы имеют наматрацники, подушки – чехлы; прикроватные коврики выполнены из материалов, обеспечивающих их легкую очистку | П.33 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Персональные компьютеры установлены с учетом положения Санитарных норм и правил, устанавливающих требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами | П.35 [ 1 ]; [ 8 ] |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Туалеты оборудованы в соответствии с требованиями ТНПА | П.36 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Помещения содержатся в чистоте | П.37 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Генеральная уборка номеров общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) проводится не реже одного раза в месяц | П.38 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Уборка туалетов проводится в специальной одежде с применением средств индивидуальной защиты | П.39 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 28. | При уборке совмещенных санитарных узлов соблюдается следующая последовательность: первым умывальник; затем – ванна (душевая кабина); в последнюю очередь – унитаз Для уборки туалетов имеются специальная одежда, средства индивидуальной защиты работников | П.39 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ванны, сидения и крышки унитаза, биде, ручки для спуска воды и дверей туалетов ежедневно обрабатываются растворами средств дезинфекции | П.39 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Защита помещений средств размещения от насекомых и грызунов проводится в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к порядку проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий | П.40 [ 1 ]; [ 9 ] |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Помещения мусоропровода (мусороприемной камеры) содержатся в чистоте, обеспечена подводка воды. Мусороприемные камеры подвергаются дезинфекции не реже 1 раза в квартал | П.41 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 32. | На используемые моющие средства, средства дезинфекции, косметические средства имеются документы, подтверждающие их безопасность | П.43 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Дезинфицирующие растворы готовятся и используются в соответствии с инструкциями по их применению в специально выделенном помещении | П.44 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Емкости с дезинфицирующими растворами имеют: крышки; маркировку с названием средства дезинфекции, его концентрацией, датой его приготовления, подпись ответственного лица | П.44 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Работники, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, обеспечены средствами индивидуальной защиты | П.44 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении | П.45 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Уборочный инвентарь для туалетов имеет маркировку, соответствующую его назначению, и хранится изолированно от другого уборочного инвентаря | П.45 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к бЕЛЬЕВОму режиму В СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Для хранения чистого и грязного белья с количеством проживающих более 20 выделены специально оборудованные раздельные помещения; с количеством проживающих до 20 выделены специально оборудованные места | П.47 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Чистое белье хранится в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами. Стеллажи имеют гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции | П.48 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Помещение для хранения грязного белья оборудовано системами водоснабжения и водоотведения | П.49 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 40. | У работников, осуществляющих выдачу чистого белья и прием грязного белья, имеются халаты раздельно для чистого и грязного белья | П.50 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Для обслуживания проживающих имеется не менее трех комплектов постельного белья, не менее двух комплектов наматрацников и чехлов на одно место. Смена постельного белья проводится перед каждым вселением, по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, а полотенец – не менее двух раз в неделю. Смена наматрацников и чехлов проводится по мере их загрязнения, но не реже одного раза в месяц. Дезинфекционная обработка матрацев, наматрацников, подушек, одеял проводится не реже одного раза в год и по эпидемическим показаниям. Комплекты постельного белья, наматрацники и чехлы хранятся в отдельных шкафах или на отдельных стеллажах | П.50 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Стирка постельного белья и специальной одежды работников производится в прачечной (мини-прачечных | П.53 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | требования к УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Имеется комната (место) отдыха для работников, оборудованная раковиной для мытья рук, шкафчиками для раздельного хранения личной и специальной одежды и обуви | П.54 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 44. | У администратора находится аптечка первой помощи универсальная с установленным перечнем вложений | П.55 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Работники проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; проходят в органах и учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор, гигиеническое обучение перед поступлением на работу и в дальнейшем в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь; своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной одеждой | П.56 [ 1 ] [ 3 ] |  |  |  |  |  |  |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

### 1.	Санитарные нормы и правила «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 110;

2.	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов  и организаций», утвержденные  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110;

3.	Инструкция «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47;

4. 	Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46, с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 16;

5.	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации систем горячего централизованного водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142;

6.	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные  постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.09.2014 № 69;

7.	Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение»;

8.	Санитарные нормы и правила  «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенический норматив «Предельно-допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»,  утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г.  № 59;

9.	Санитарные нормы и правила «Требования к порядку проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21  марта 2013 г.  № 24;

10.	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с  дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства    здравоохранения   Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117.

| _________________ |  | ______________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия представителя проверяемого субъекта) |

___ ________________ 20__ г.

| _________________ |  | ______________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) |

___ ________________ 20__ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному субъекту.

в графе «Количественный показатель» - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» - для отражения пояснительной записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.