УТВЕРЖДЕНО

Постановление заместителя

Министра-Главного

государственного санитарного

врача Республики Беларусь

2015 №

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

________________________________________________________________________________наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №_____
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Дата начала заполнения |  |  |  |  | Дата завершения заполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |   ч |   мин. |   число |   месяц |     год |   ч |   мин. |
|  |  |  | время |  |  |  |  | время |  |

| Дата направления |  |  |
| --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  (плановой  или внеплановой )

для использования при планировании проверок 

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) ________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер платильщика (УНП)         

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта____________________________________

________________________________________________________________

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________________________________________________________________________________

Место осуществления деятельности __________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________________________________________________________________________________________

Форма собственности _______________________________

Общая численность работающих _____, в том числе женщин ______

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта ____________________________

_______________________________________________________________________________

Перечень требований предъявляемых к проверяемому субъекту <*>:

| № | Формулировка требования, предъявляемого к проверенному субъекту (далее – требование | Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающие требования | Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований |  |  |  |  | Примечание (пояснение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не требуется | Количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЦХПВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Качество воды и осуществление производственного контроля соответствует техническим нормативным правовым актам | П.6 [ 1 ]; [ 2 ]; [ 4 ] |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственники систем ЦХПВ или организации, их эксплуатирующие, проводят аналитический контроль качества воды и анализ результатов исследований качества воды в названных системах. Контроль отвечает ТНПА, устанавливающим требования к выполнению лабораторных исследований | П.9 [ 1 ], [ 4 ] |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Собственники систем ЦХПВ или организации, их эксплуатирующие, обеспечивают учет результатов определения дозы реагентов, используемых в водоподготовке | П.10 [ 1 ], [ 4 ]; |  |  |  |  |  |  |
| 4. | При обеззараживании воды и дезинфекции сооружений хлорсодержащими реагентами обеспечен производственный контроль содержания в них активного хлора | П.11 [ 1 ], [ 4 ]; |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Определение количества реагентов для дезинфекции сооружений и сетей систем ЦХПВ осуществляется в соответствии с приложением к Санитарным нормам и правилам | П.12 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 6. | При завершении строительства, вводе в эксплуатацию, ремонтных работах, длительной остановке (48 часов и более), авариях в системе ЦХПВ, обеспечивается санитарная обработка сооружений и сетей системы ЦХПВ согласно главе 6 Санитарных норм и правил | П.15 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 7. | При возникновении чрезвычайных ситуаций на источниках водоснабжения обеспечивается выполнение технологических регламентов водоподготовки, лабораторный контроль качества воды на период чрезвычайной ситуации, оповещение населения о введении режима чрезвычайной ситуации и рекомендациях по пользованию водой для питьевых и бытовых нужд | П.16 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Собственник систем ЦХПВ, организация, их эксплуатирующая, обеспечивает учет аварий и мер по их ликвидации, планово-предупредительные работы, а также отключения, переключения оборудования, связанное с прекращением хозяйственно-питьевого водоснабжения | П.17 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Собственник системы ЦХПВ или организация, их эксплуатирующая, хранит на водозаборных сооружениях техническую документацию в соответствии с ТНПА | П.18 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 10. | На территории водопроводной станции нет стоянки и проезда автотранспорта, не относящегося к эксплуатации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения | П.19 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОЗАБОРНЫМ СООРУЖЕНИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организована зона санитарной охраны | П.20 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Устье водозаборной скважины расположено в наземном, полуподземном, подземном павильоне | П.24 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Конструкция павильона водозаборной скважины обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков и грунтовых вод, возможность размещения в нем необходимого оборудования, удобство обслуживания последнего и отбора проб воды из скважин для лабораторного исследования | П.25 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Помещение павильона водозаборной скважины содержатся в чистоте. Для уборки выделен отдельный инвентарь | П.25 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Предусмотрен обогрев павильона, исключающий возможность загрязнения водоносных горизонтов через ее оголовок | П.26 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Конструкция оголовка скважины исключает возможность проникновения поверхностных вод и загрязнений в межтрубное пространство Верхняя часть эксплуатационной колонны труб скважин расположена выше уровня пола павильона не менее чем на 0,5 метра | П.27 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 17. | При длительной остановке скважины (10 суток и более), обеспечивается прокачка скважины и санитарная обработка сооружений с последующими лабораторными исследованиями | П.27 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Оборудование окрашено, своевременно очищается, все места соединения труб, врезки арматуры водонепроницаемы | П.28 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Территория и помещения насосной станции содержатся в чистоте. Внутренняя отделка помещений обеспечивает возможность проведения влажной уборки. Для уборки выделен отдельный уборочный инвентарь | П.29 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЯМ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ И РЕЗЕРВУАРАМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Во всех емкостных сооружения для водоподготовки и хранения питьевой воды в процессе эксплуатации проводится санитарная обработка | П.31 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечено обеззараживание воды | П.33 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Конструкции резервуаров исключают попадание в них атмосферных осадков, грунтовых вод, посторонних предметов, обеспечена циркуляция воды, приводящая к полному обмену воды в течение не более 48 часов | П.34 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Переливные и спускные трубопроводы резервуаров для питьевой воды присоединены к системе канализации через воздушный разрыв, исключающий подтопление концов труб | П.35 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Люки-лазы резервуаров водонепроницаемы, закрыты на замок и опломбированы | П.36 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Емкости водонепроницаемы, для отбора проб воды оборудован кран | П.38 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ И СООРУЖЕНИЯМ НА НИХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | На водопроводных сетях оборудованы выпуски, обеспечивающие сброс воды при опорожнении трубопроводов, задвижки для выделения ремонтных участков, вантузы, обратные клапаны и другое оборудование, предусмотренное ТНПА | П.40 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Смотровые водопроводные колодцы сухие, содержатся в чистоте. Соединения трубопроводов и запорная арматура смотровых колодцев герметичны | П.42 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Водоразборные колонки находятся в технически исправном состоянии, покрашены. Вокруг водоразборных колонок оборудованы отмостки и водоотводящий лоток | П.45 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Обеспечивается периодическая санитарная обработка наружной и внутренней водопроводной сети | П.46 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Обеспечено наличие специальных технических устройств в тупиковых участках водопроводной сети для подключения оборудования с целью проведения их санитарной обработки при отсутствии водоразбора | П.47 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОРЯДОК САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ЦХПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | На головных сооружениях водопроводных станций (артезианские скважины, емкостные сооружения), законченные строительством перед вводом в эксплуатацию, после окончания ремонтных и аварийно-восстановительных работ, а также в плановом порядке –1 раз в год, проводится санитарная обработка | П.52 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Результаты санитарной обработки оформляются актом | П.62 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ СИСТЕМ ЦХПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Работники систем ЦХПВ, имеющие непосредственное отношение к забору, подготовке воды, обслуживанию водопроводных сетей, а также подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, проходят обязательный медицинский осмотр | П.85 [ 1 ] [ 3 ] |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Работники систем ЦХПВ прошли гигиеническое обучение | П.86 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Санитарно-бытовые помещения для работников систем ЦХПВ отвечают ТНПА | П.87 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Специальная (рабочая) одежда работников систем ЦХПВ хранится отдельно от личной в отделении шкафов в гардеробных для специальной одежды и обуви | П.88 [ 1 ] |  |  |  |  |  |  |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1.	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.09.2014 № 69;

2.	Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46, с изменениями, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. № 16;

3.	 Инструкция «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47;

4.	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения   Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117.

| _________________ |  | ______________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия представителя проверяемого субъекта) |

___ ________________ 20__ г.

| _________________ |  | ______________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки) |

___ ________________ 20__ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному субъекту.

в графе «Количественный показатель» - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» - для отражения пояснительной записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.